## Лист1
Кабельный журнал (СКУД)
Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Этаж | Участок трассы | [5 empty] | Наименование кабеля, провода | Участок трассы | [6 empty] | Длина, м по проекту | Длина, м по факту | Примечание
| Начало | Конец |  | в трубе гофрир в штробе | в трубе гофрир. открыто | в ст. трубе (стояк связи) | в лотке | В кабель-канале | в кабельной канализации |  | в трубе гофрир в штробе | в трубе гофрир. открыто | в ст. трубе (стояк связи) | в лотке | В кабель-канале | в кабельной канализации | запас кабеля |  |  |  |  | Длина на плане | Кол-во перепад кабеля L= 800мм | Кол-во приборы
FLN2/1 | ARK/2 | ARK1/6 | 1 Этаж |  | 95 |  |  | 5 |  | F/UTP 2х2х0,52 |  | 111.3 |  |  |  |  | 9 | 100 | 120.3 |  |  | 102.5 | 11 | 6
FLN2/2 | ARK/2 | ARK2/7 | 1 Этаж |  | 165 |  |  | 5 |  | F/UTP 2х2х0,52 |  | 201.9 |  |  |  |  | 10.5 | 170 | 212.4 |  |  | 177.9 | 30 | 7
FLN2/3 | ARK/2 | ARK3/6 | 1 Этаж |  | 225 |  |  | 5 |  | F/UTP 2х2х0,52 |  | 239.6 |  |  |  |  | 9 | 230 | 248.6 |  |  | 219.6 | 25 | 6
FLN2/4 | ARK/2 | ARK4/8 | 1 Этаж |  | 275 |  |  | 5 |  | F/UTP 2х2х0,52 |  | 243.6 |  |  |  |  | 12 | 280 | 255.6 |  |  | 214.8 | 36 | 8
FLN2/5 | ARK/2 | ARK5/6 | Подвал – 3 Этаж |  | 365 | 10 |  | 5 |  | F/UTP 2х2х0,52 |  | 438.5 | 12.6 |  |  |  | 9 | 380 | 460.1 |  |  | 377.7 | 76 | 6 | Подвал | 1 этаж
FLN2/6 | ARK/2 | ARK6/8 | 1 Этаж |  |  |  |  | 15 |  | F/UTP 2х2х0,52 |  | 5 |  |  |  |  | 10 | 15 | 15 |  | 1312 | F/UTP 2х2х0,52 |  |  | 417.1 | 894.9
[21 empty] | 948 | Штробление
L1/1.1 | ARK1/1 | RD1/1.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 10.2 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 11.7 |  |  | 10.7
L1/1.2 | ARK1/1 | RD1/1.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 11.3 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 12.8 |  |  | 11.8
L1/1.3 | ARK1/1 | BGB1/1.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 10.6 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 12.1 |  |  | 11.1
L1/1.4 | ARK1/1 | EL1/1.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 10.6 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 12.1 |  |  | 11.1 |  | Подвал | 1 этаж
L1/1.5 | EL1/1.1 | BGM1/1.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3 |  | 927.4 | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 |  | 40 | 887.4
P1/1.1 | BT1/1 | ARK1/1 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 568.4 | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 40 | 528.4
L1/2.1 | ARK1/2 | RD1/2.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 11.9 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 13.4 |  |  | 12.4
L1/2.2 | ARK1/2 | RD1/2.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 11.9 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 13.4 |  |  | 12.4
L1/2.3 | ARK1/2 | BGB1/2.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 11 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 12.5 |  |  | 11.5
L1/2.4 | ARK1/2 | EL1/2.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 11 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 12.5 |  |  | 11.5
L1/2.5 | EL1/2.1 | BGM1/2.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P1/2.1 | BT1/2 | ARK1/2 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L1/3.1 | ARK1/3 | RD1/3.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L1/3.2 | ARK1/3 | RD1/3.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L1/3.3 | ARK1/3 | BGB1/3.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L1/3.4 | ARK1/3 | EL1/3.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L1/3.5 | EL1/3.1 | BGM1/3.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P1/3.1 | BT1/3 | ARK1/3 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L1/4.1 | ARK1/4 | RD1/4.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L1/4.2 | ARK1/4 | RD1/4.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L1/4.3 | ARK1/4 | BGB1/4.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L1/4.4 | ARK1/4 | EL1/4.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L1/4.5 | EL1/4.1 | BGM1/4.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P1/4.1 | BT1/4 | ARK1/4 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L1/5.1 | ARK1/5 | RD1/5.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 13.7 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 15.2 |  |  | 14.2
L1/5.2 | ARK1/5 | RD1/5.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 13.4 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 14.9 |  |  | 13.9
L1/5.3 | ARK1/5 | BGB1/5.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 12.2 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 13.7 |  |  | 12.7
L1/5.4 | ARK1/5 | EL1/5.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 12.2 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 13.7 |  |  | 12.7
L1/5.5 | EL1/5.1 | BGM1/5.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P1/5.1 | BT1/5 | ARK1/5 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L1/6.1 | ARK1/6 | RD1/6.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 10.2 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 11.7 |  |  | 10.7
L1/6.2 | ARK1/6 | RD1/6.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 8.7 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 10.2 |  |  | 9.2
L1/6.3 | ARK1/6 | BGB1/6.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 10.7 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 12.2 |  |  | 11.2
L1/6.4 | ARK1/6 | EL1/6.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 10.7 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 12.2 |  |  | 11.2
L1/6.5 | EL1/6.1 | BGM1/6.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P1/6.1 | BT1/6 | ARK1/6 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L2/1.1 | ARK2/1 | RD2/1.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L2/1.2 | ARK2/1 | RD2/1.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L2/1.3 | ARK2/1 | BGB2/1.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L2/1.4 | ARK2/1 | EL2/1.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L2/1.5 | EL2/1.1 | BGM2/1.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P2/1.1 | BT2/1 | ARK2/1 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L2/2.1 | ARK2/2 | RD2/2.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L2/2.2 | ARK2/2 | RD2/2.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L2/2.3 | ARK2/2 | BGB2/2.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L2/2.4 | ARK2/2 | EL2/2.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L2/2.5 | EL2/2.1 | BGM2/2.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P2/2.1 | BT2/2 | ARK2/2 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L2/3.1 | ARK2/3 | RD2/3.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L2/3.2 | ARK2/3 | RD2/3.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L2/3.3 | ARK2/3 | BGB2/3.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L2/3.4 | ARK2/3 | EL2/3.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L2/3.5 | EL2/3.1 | BGM2/3.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P2/3.1 | BT2/3 | ARK2/3 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L2/4.1 | ARK2/4 | RD2/4.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 12.2 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 13.7 |  |  | 12.7
L2/4.2 | ARK2/4 | RD2/4.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 10.4 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 11.9 |  |  | 10.9
L2/4.3 | ARK2/4 | BGB2/4.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 10.9 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 12.4 |  |  | 11.4
L2/4.4 | ARK2/4 | EL2/4.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 10.9 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 12.4 |  |  | 11.4
L2/4.5 | EL2/4.1 | BGM2/4.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P2/4.1 | BT2/4 | ARK2/4 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L2/5.1 | ARK2/5 | RD2/5.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 10.4 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 11.9 |  |  | 10.9
L2/5.2 | ARK2/5 | RD2/5.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 8.5 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 10 |  |  | 9
L2/5.3 | ARK2/5 | BGB2/5.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 9.3 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 10.8 |  |  | 9.8
L2/5.4 | ARK2/5 | EL2/5.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 9.3 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 10.8 |  |  | 9.8
L2/5.5 | EL2/5.1 | BGM2/5.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P2/5.1 | BT2/5 | ARK2/5 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L2/6.1 | ARK2/6 | RD2/6.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L2/6.2 | ARK2/6 | RD2/6.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L2/6.3 | ARK2/6 | BGB2/6.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L2/6.4 | ARK2/6 | EL2/6.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L2/6.5 | EL2/6.1 | BGM2/6.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P2/6.1 | BT2/6 | ARK2/6 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L2/7.1 | ARK2/7 | RD2/7.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L2/7.2 | ARK2/7 | RD2/7.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L2/7.3 | ARK2/7 | BGB2/7.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L2/7.4 | ARK2/7 | EL2/7.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L2/7.5 | EL2/7.1 | BGM2/7.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P2/7.1 | BT2/7 | ARK2/7 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L3/1.1 | ARK3/1 | RD3/1.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L3/1.2 | ARK3/1 | RD3/1.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L3/1.3 | ARK3/1 | BGB3/1.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L3/1.4 | ARK3/1 | EL3/1.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L3/1.5 | EL3/1.1 | BGM3/1.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P3/1.1 | BT3/1 | ARK3/1 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L3/2.1 | ARK3/2 | RD3/2.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L3/2.2 | ARK3/2 | RD3/2.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L3/2.3 | ARK3/2 | BGB3/2.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L3/2.4 | ARK3/2 | EL3/2.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L3/2.5 | EL3/2.1 | BGM3/2.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P3/2.1 | BT3/2 | ARK3/2 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L3/3.1 | ARK3/3 | RD3/3.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L3/3.2 | ARK3/3 | RD3/3.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L3/3.3 | ARK3/3 | BGB3/3.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L3/3.4 | ARK3/3 | EL3/3.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L3/3.5 | EL3/3.1 | BGM3/3.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P3/3.1 | BT3/3 | ARK3/3 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L3/4.1 | ARK3/4 | RD3/4.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L3/4.2 | ARK3/4 | RD3/4.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L3/4.3 | ARK3/4 | BGB3/4.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L3/4.4 | ARK3/4 | EL3/4.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L3/4.5 | EL3/4.1 | BGM3/4.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P3/4.1 | BT3/4 | ARK3/4 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L3/5.1 | ARK3/5 | RD3/5.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 10.7 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 12.2 |  |  | 11.2
L3/5.2 | ARK3/5 | RD3/5.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 11.6 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 13.1 |  |  | 12.1
L3/5.3 | ARK3/5 | BGB3/5.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 10.3 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 11.8 |  |  | 10.8
L3/5.4 | ARK3/5 | EL3/5.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 10.3 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 11.8 |  |  | 10.8
L3/5.5 | EL3/5.1 | BGM3/5.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P3/5.1 | BT3/5 | ARK3/5 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L3/6.1 | ARK3/6 | RD3/6.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 9.4 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 10.9 |  |  | 9.9
L3/6.2 | ARK3/6 | RD3/6.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 8.6 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 10.1 |  |  | 9.1
L3/6.3 | ARK3/6 | BGB3/6.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 9.5 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 11 |  |  | 10
L3/6.4 | ARK3/6 | EL3/6.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 9.5 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 11 |  |  | 10
L3/6.5 | EL3/6.1 | BGM3/6.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P3/6.1 | BT3/6 | ARK3/6 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L4/1.1 | ARK4/1 | RD4/1.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 14.5 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 16 |  |  | 15
L4/1.2 | ARK4/1 | RD4/1.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 14.6 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 16.1 |  |  | 15.1
L4/1.3 | ARK4/1 | BGB4/1.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 12.9 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 14.4 |  |  | 13.4
L4/1.4 | ARK4/1 | EL4/1.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 12.9 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 14.4 |  |  | 13.4
L4/1.5 | EL4/1.1 | BGM4/1.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P4/1.1 | BT4/1 | ARK4/1 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L4/2.1 | ARK4/2 | RD4/2.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 10.9 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 12.4 |  |  | 11.4
L4/2.2 | ARK4/2 | RD4/2.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 12.4 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 13.9 |  |  | 12.9
L4/2.3 | ARK4/2 | BGB4/2.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 11.3 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 12.8 |  |  | 11.8
L4/2.4 | ARK4/2 | EL4/2.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 11.3 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 12.8 |  |  | 11.8
L4/2.5 | EL4/2.1 | BGM4/2.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P4/2.1 | BT4/2 | ARK4/2 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L4/3.1 | ARK4/3 | RD4/3.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L4/3.2 | ARK4/3 | RD4/3.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L4/3.3 | ARK4/3 | BGB4/3.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L4/3.4 | ARK4/3 | EL4/3.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L4/3.5 | EL4/3.1 | BGM4/3.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P4/3.1 | BT4/3 | ARK4/3 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L4/4.1 | ARK4/4 | RD4/4.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L4/4.2 | ARK4/4 | RD4/4.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L4/4.3 | ARK4/4 | BGB4/4.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L4/4.4 | ARK4/4 | EL4/4.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L4/4.5 | EL4/4.1 | BGM4/4.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P4/4.1 | BT4/4 | ARK4/4 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L4/5.1 | ARK4/5 | RD4/5.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L4/5.2 | ARK4/5 | RD4/5.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L4/5.3 | ARK4/5 | BGB4/5.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L4/5.4 | ARK4/5 | EL4/5.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L4/5.5 | EL4/5.1 | BGM4/5.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P4/5.1 | BT4/5 | ARK4/5 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L4/6.1 | ARK4/6 | RD4/6.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L4/6.2 | ARK4/6 | RD4/6.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L4/6.3 | ARK4/6 | BGB4/6.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L4/6.4 | ARK4/6 | EL4/6.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L4/6.5 | EL4/6.1 | BGM4/6.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P4/6.1 | BT4/6 | ARK4/6 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L4/7.1 | ARK4/7 | RD4/7.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 16.8 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 18.3 |  |  | 17.3
L4/7.2 | ARK4/7 | RD4/7.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 16.2 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 17.7 |  |  | 16.7
L4/7.3 | ARK4/7 | BGB4/7.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 15.4 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 16.9 |  |  | 15.9
L4/7.4 | ARK4/7 | EL4/7.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 15.4 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 16.9 |  |  | 15.9
L4/7.5 | EL4/7.1 | BGM4/7.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P4/7.1 | BT4/7 | ARK4/7 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L4/8.1 | ARK4/8 | RD4/8.1 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 12.8 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 14.3 |  |  | 13.3
L4/8.2 | ARK4/8 | RD4/8.2 | 1 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 12.1 | 1.5 | [5 empty] | 5 | 13.6 |  |  | 12.6
L4/8.3 | ARK4/8 | BGB4/8.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 13.1 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 14.6 |  |  | 13.6
L4/8.4 | ARK4/8 | EL4/8.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 13.1 | 1.5 | [5 empty] | 3 | 14.6 |  |  | 13.6
L4/8.5 | EL4/8.1 | BGM4/8.1 | 1 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P4/8.1 | BT4/8 | ARK4/8 | 1 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L5/1.1 | ARK5/1 | RD5/1.1 | Подвал | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5
L5/1.2 | ARK5/1 | RD5/1.2 | Подвал | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5
L5/1.3 | ARK5/1 | BGB5/1.1 | Подвал | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
L5/1.4 | ARK5/1 | EL5/1.1 | Подвал | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
L5/1.5 | EL5/1.1 | BGM5/1.1 | Подвал | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
P5/1.1 | BT5/1 | ARK5/1 | Подвал |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L5/2.1 | ARK5/2 | RD5/2.1 | Подвал | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5
L5/2.2 | ARK5/2 | RD5/2.2 | Подвал | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5
L5/2.3 | ARK5/2 | BGB5/2.1 | Подвал | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
L5/2.4 | ARK5/2 | EL5/2.1 | Подвал | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
L5/2.5 | EL5/2.1 | BGM5/2.1 | Подвал | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
P5/2.1 | BT5/2 | ARK5/2 | Подвал |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L5/3.1 | ARK5/3 | RD5/3.1 | Подвал | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5
L5/3.2 | ARK5/3 | RD5/3.2 | Подвал | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5
L5/3.3 | ARK5/3 | BGB5/3.1 | Подвал | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
L5/3.4 | ARK5/3 | EL5/3.1 | Подвал | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
L5/3.5 | EL5/3.1 | BGM5/3.1 | Подвал | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
P5/3.1 | BT5/3 | ARK5/3 | Подвал |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L5/4.1 | ARK5/4 | RD5/4.1 | Подвал | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5
L5/4.2 | ARK5/4 | RD5/4.2 | Подвал | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5
L5/4.3 | ARK5/4 | BGB5/4.1 | Подвал | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
L5/4.4 | ARK5/4 | EL5/4.1 | Подвал | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
L5/4.5 | EL5/4.1 | BGM5/4.1 | Подвал | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3
P5/4.1 | BT5/4 | ARK5/4 | Подвал |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L5/5.1 | ARK5/5 | RD5/5.1 | 2 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L5/5.2 | ARK5/5 | RD5/5.2 | 2 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L5/5.3 | ARK5/5 | BGB5/5.1 | 2 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L5/5.4 | ARK5/5 | EL5/5.1 | 2 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L5/5.5 | EL5/5.1 | BGM5/5.1 | 2 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P5/5.1 | BT5/5 | ARK5/5 | 2 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L5/6.1 | ARK5/6 | RD5/6.1 | 3 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L5/6.2 | ARK5/6 | RD5/6.2 | 3 Этаж | 3 | 2 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | 5
L5/6.3 | ARK5/6 | BGB5/6.1 | 3 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L5/6.4 | ARK5/6 | EL5/6.1 | 3 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
L5/6.5 | EL5/6.1 | BGM5/6.1 | 3 Этаж | 2 | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 3
P5/6.1 | BT5/6 | ARK5/6 | 3 Этаж |  | 1 |  |  |  |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
L6/1.1 | ARK6/1 | Турникет TR/1 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 2.7 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 11.9 |  |  | 6.1
L6/1.2 | ARK6/1 | Турникет TR/1 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 2.7 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 11.9 |  |  | 6.1
L6/1.3 | ARK6/1 | Турникет TR/1 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 2.7 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 11.9 |  |  | 6.1
L6/2.1 | ARK6/2 | Турникет TR/2 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3.6 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 12.8 |  |  | 7
L6/2.2 | ARK6/2 | Турникет TR/2 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3.6 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 12.8 |  |  | 7
L6/2.3 | ARK6/2 | Турникет TR/2 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 3.6 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 12.8 |  |  | 7
L6/3.1 | ARK6/3 | Турникет TR/3 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 4.5 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 13.7 |  |  | 7.9
L6/3.2 | ARK6/3 | Турникет TR/3 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 4.5 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 13.7 |  |  | 7.9
L6/3.3 | ARK6/3 | Турникет TR/3 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 4.5 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 13.7 |  |  | 7.9
L6/4.1 | ARK6/4 | Турникет TR/4 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 5.4 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 14.6 |  |  | 8.8
L6/4.2 | ARK6/4 | Турникет TR/4 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 5.4 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 14.6 |  |  | 8.8
L6/4.3 | ARK6/4 | Турникет TR/4 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 5.4 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 14.6 |  |  | 8.8
L6/5.1 | ARK6/5 | Турникет TR/5 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 7.7 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 16.9 |  |  | 11.1
L6/5.2 | ARK6/5 | Турникет TR/5 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 7.7 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 16.9 |  |  | 11.1
L6/5.3 | ARK6/5 | Турникет TR/5 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 7.7 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 16.9 |  |  | 11.1
L6/6.1 | ARK6/6 | Турникет TR/6 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 8.6 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 17.8 |  |  | 12
L6/6.2 | ARK6/6 | Турникет TR/6 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 8.6 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 17.8 |  |  | 12
L6/6.3 | ARK6/6 | Турникет TR/6 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 8.6 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 17.8 |  |  | 12
L6/7.1 | ARK6/7 | Турникет TR/7 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 9.5 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 18.7 |  |  | 12.9
L6/7.2 | ARK6/7 | Турникет TR/7 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 9.5 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 18.7 |  |  | 12.9
L6/7.3 | ARK6/7 | Турникет TR/7 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 9.5 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 18.7 |  |  | 12.9
L6/8.1 | ARK6/8 | Турникет TR/8 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 10.4 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 19.6 |  |  | 13.8
L6/8.2 | ARK6/8 | Турникет TR/8 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 10.4 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 19.6 |  |  | 13.8
L6/8.3 | ARK6/8 | Турникет TR/8 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 10.4 | 7.2 |  |  |  |  | 2 | 20 | 19.6 |  |  | 13.8
DF/1 | М/1 | VP/1 | 1 Этаж | 5 | 10 |  |  | 5 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 5 | 10 |  |  |  |  | 5 | 20 | 20