ЗАМЕЧАНИЯ  СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

№Б/Н от 26  марта  2015 г.

По итогам проверки хода выполнения работ по объекту:

МФТЦ по адресу: г. Москва, ЗАО, пересечение пр-та Вернадского и ул. Покрышкина___

В ходе осмотра и проверки качества работ подрядной организацией:   ООО “ Девелопер Билдинг”____________________________________________________________________

Наименование работ:    Устройство стяжки. ______________________________________

Замечания:

- Отм. +21.600 в осях Д-И/6-12 присутствие строительных отходов и мусора в стяжке, нарушение норм (Строительные нормы и правила СНиП 2.03.13-88).

- Не ведется исполнительная техническая документация согласно РД 11-02-2006.

Решение строительного контроля:

Остановить работы. Устранить замечания.

Руководитель строительного контроля   Князев В.В.

Производитель работ:

“26“ марта 2015 г.