ВЕДОМОСТЬ СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Объект: Базовая станция стандарта GSM 900/1800

- Адрес объекта: ____________________________

- Проектная организация: ООО «РадиоПроект»

- Монтажная организация: Подрядчик

- В процессе выполнения работ на объекте согласно полученным от Заказчика акту приемо-передачи оборудования в монтаж № ___ от _________  монтажной организацией произведена установка следующего оборудования:

| № п/п | Наименование и тип | Артикул | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базовая станция 1800\2100 МГц | Ericsson RBS 6601 | 1 шт. |
| 2. | Антенна APXV 18-206516L | RFS | 3 шт. |
| 3. | Джамперный кабель L=2,5 |  | 6 шт. |
| 4. | Блок RRUS | Ericsson RRU | 3 шт. |
| 5. | Патчкорд LC-LC DCS | Optical cable | 3 шт. |
| 6. | Кабель питания без галогеновый RRU 2*10mm2 | Power cable 2*10mm2 | 120 м. |
| 7. | Модуль SFP (RRU<=>BS 6601) |  | 6 шт. |
| 8. | ЭПУ PowerTEL PTS-R 48/16000-8X-6U | PowerTel | 1 шт. |
| 9. | АКБ | 6GFM-150X | 3 гр. |
| 10. | Комплект перемычек для АКБ |  | 1 комп. |
| 11 | Сплит-система Kentatsu KSGC53 | Kentatsu | 1 комп. |
| 12 | Блок ротации УРК-2Т |  | 1 комп. |
| 13 | Обогреватель |  | 1 шт. |

6.    Оборудование установлено в соответствии с требованием проектно-сметной документации и готово для проведении пуско-наладочных работ и приёмо-сдаточных испытаний.

| Представитель Заказчика: Заказчик Должность: | Представитель монтажной организации: Подрядчик Должность: |
| --- | --- |
| ____________________/ ФИО м.п. | ___________________/ ФИО м.п. |